SoftwareVersion:	2023-05-11
Datum:	11.05.2023

BatSpy, ein Gerät zum Detektieren und Aufnehmen von Fledermausrufen.

# Dokumenten-Historie
Datum	Autor	Bemerkungen
04.05.2023	CMU	1ste Version

# Einleitung

# Der Aufbau des Geräts

Die Software unterstützt folgende Gerätvarianten
- 3,6V Betriebsspannung
- 12V Betriebsspannung
- Hardware-Revision A
- Hardware-Revision B
# Allgemeine Bedienungshinweise
## Navigation durch die Dialoge
Das Gerät ist mit einem Farbdisplay und einem Drehknopf ausgestattet. Bedient wird das Gerät durch Drehen und Drücken des Bedienknopfes.

Auf dem Bildschirm werden Objekte, die editierbar sind in gelber Schrift dargestellt. Nicht veränderbare Texte erscheinen in weiß. / Durch Drehen des Knopfes kann der Cursor zwischen den editierbaren Objekten hin- und her bewegt werden. / Auch die Funktionstasten am unteren Bildschirmrand sind so erreichbar. Hier können Menüs aufgeklappt oder kontextbezogene Funktionen aufgerufen werden.
Soll ein Element editiert werden (hier z.B. die Verstärkung) drückt man den Knopf einmal. / Bei Auswahlelementen wie hier im Bild, klappt ein Auswahlmenü auf. Die gewünschte Option wird durch drehen des Knopfes ausgewählt und durch erneutes Drücken des Knopfes bestätigt. / Das Auswahlmenü schließt und mit Drehen des Knopfes navigiert man weiter durch die editierbaren Elemente.
Editierbare Zahlenwerte werden genauso angewählt wie oben beschrieben. Durch drücken des Knopfes wechselt man in den Editiermodus, der durch grünen Hintergrund angezeigt wird. Durch Drehen des Knopfes nach links oder rechts kann der Zahlenwert verringert oder vergrößert werden. Beendet wird der Editiervorgang durch erneutes Drücken des Knopfes
Bewegt man den Cursor in die untere Funktionstastenleiste und drückt ein Mal, erscheint ein Menü, mit dem in andere Dialoge gewchselt werden kann

## Speicherung der Parameter
Es gibt zahlreiche Betriebsparameter, die verändert werden können. Geänderte Parameter bleiben so lange das Gerät eingeschaltet ist wirksam. Nach Aus- und wieder Einschalten des Geräts sind wieder die alten Parameter aktiv.

Sollen Parameteränderungen dauerhaft gespeichert werden, muss zusätzlich der Befehl
Parameter → Speichern… → Ja
ausgeführt werden.

# Funktionen
## Automatische Aufzeichnung von Rufen
Wenn die automatische Aufnahme aktiv ist, werden immer dann Aufnahmen gemacht, wenn die Triggerbedingung erfüllt ist.
Nach dem Triggern durch ein Geräusch wird eine neue Datei geöffnet und die Aufnahme läuft für eine feste Zeit, die in den Aufnahmeparametern eingestellt werden kann. Nach dem Ende der Aufnahme ist die Triggerung einer neuen Aufnahme für eine bestimmte Zeit blockiert, die ebenfalls eingestellt werden kann.

### Triggermöglichkeiten
Durch einen Pre-Trigger-Puffer wird sichergestellt, dass auch eine gewisse Zeit vor dem Triggersignal bereits aufgezeichnet werden kann. Die Pretrigger-Zeit ist einstellbar.

Es gibt 3 Triggermodi:
PegelTrigger:
Sobald der eingestellte Triggerpegel überschritten wird, startet die Aufnahme.
Relevante Parameter:
- Triggerpegel
- Filterfrequenz

Frequenztrigger:
Wenn für eine einstellbare Mindestzeit eine Frequenz auftritt, die oberhalb der eingestellten Hochpassfrequenz für das Triggersignal ist, startet die Aufnahme.
Relevante Parameter:
- Filterfrequenz
- Ereignisdauer

Pegel & Frequenztrigger:
Wenn der eingestellte Triggerpegel überschritten wird und danach mindestens für die eingestellte Zeit eine Frequenz oberhalb der Hochpassfrequenz auftritt, startet die Aufnahme.
Relevante Parameter:
- Triggerpegel
- Filterfrequenz
- Ereignisdauer

## Projektformat
Die Aufnahmen werden schon während der Aufnahme in Projekten organisiert.
Beim Start des Aufnahmebetriebs wird ein Projektverzeichnis mit dem Namen <jj><mm><tt> im Verzeichnis \prj angelegt. Innerhalb dieses Verzeichnis wird eine Projektdatei erzeugt, die eine Liste aller Aufnahmen sowie einige projektspezifische Informationen enthält.
Die eigentlichen Tonaufnahmen befinden sich dann in einem Unterverzeichnis namens Records. Für jede Aufnahme wird eine WAV-Datei sowie eine XML-Datei mit Zusatzinformationen erzeugt.

Ein Projekt könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen:

-\prj+
     |
     +\230502\+-230502.bpr
        +\Records\+230502_224212.wav
        +230502_224212.xml
        +230502_224347.wav
        +230502_224347.xml
        +230502_224634.wav
        +230502_224634.xml

# Dialoge
Für unterschiedliche Anwendungsfälle können verschiedene Bedienebenen ausgewählt werden, die die Bedienung für den jeweiligen Anwendungsfall so einfach wie möglich machen sollen:

Bedienebene	Anwendungsfall
Recorder	Anwendung als autonomes Aufnahmegerät
Handgerät	Anwendung im Feld mit verschiedenen Mithör- und Aufnahmemöglichkeiten
Experte	Alle Funktionen des Geräts werden zur Verfügung gestellt

## Dialoge in der Bedienebene „Recorder“
### Dialog Übersicht
Im Übersichtsbildschirm werden alle unmittelbar für die Aufnahme relevanten Informationen angezeigt.

Automatische Aufnahme:
- Aus: Aufzeichnung ist inaktiv
- Ein: Aufzeichnung aktiviert
- Dämmerung: Anhand der geografischen Position wird Sonnenauf- und Untergangszeit berechnet. Zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang ist die Aufzeichnung aktiviert.
- Zeitgesteuert: Die Aufzeichnung ist während der eingestellten Zeiten aktiviert.

Projektnotizen 1:
kurze Notiz zur landschaftlichen Umgebung während der Aufnahme. Die zur Auswahl stehenden Texte sind in der Datei \info\notes1.txt vordefiniert und können verändert und erweitert werden.

Projektnotizen 2:
kurze Notiz zum Wetter während der Aufnahme. Die zur Auswahl stehenden Texte sind in der Datei \info\notes2.txt vordefiniert und können verändert und erweitert werden.

Verstärkung:
Einstellnug der Verstärkung des Mikrofonvorverstärkers

Position:
Die geografische Position während der Aufnahme
Höhe:
die Höhe des Aufnahmeortes

Versorgungsspannung:
Die aktuelle Versorgungsspannung

## Auswahlmenü „Anzeige“

Navigiert man nach unten in die Funktionstastenleiste auf den Menüpunkt „Anzeige“ öffnet sich ein Auswahlmenü zum Umschalten der Anzeige.

## Auswahlmenü „Parameter“

Navigiert man nach unten in die Funktionstastenleiste auf den Menüpunkt „Parameter“ öffnet sich ein Auswahlmenü zum Umschalten der Anzeige.

## Live-Anzeige
Die Live-Anzeige zeigt in Echtzeit die gerade aufgenommenen Schallereignisse an. Wenn eine Schallereignis (Fledermausruf) vom Mikrofon erfasst wird, rollt das Display nach rechts weiter. Be Stille friert das Bild ein.

Einstellmöglichkeiten:
Y-Achse max. Frequenz:

- Die maximale Frequenz kann eingestellt werden. Die möglichen Einstellwerte sind abhängig von der gewählten Abtastfrequenz

X-Achse: (Zeit pro div):
hier kann die Ablenkgeschwindigkeit eingestellt werden

Amplitude:
Einstellung der Ansprechempfindlichkeit

Verstärkung:
Einstellung der Verstärkung des Mikrofonvorverstärkers
## Datei-Manager

Dieses Fenster bieten einen rudimentären Dateimanager, um sich einen Überblick über die Dateien auf der Speicherkarte verschaffen zu können. Man kann in Unterverzeichnisse wechseln, Dateien löschen oder die gesamte Speicherkarte formatieren.

Einstellmöglcihkeiten:

Datei-Fiter:
Auswahl verschiedener Datei-Filter:
- *.*: alle Dateien
- *.wav: nur WAV-Dateien
- *.raw: nur RAW-Dateien
- *.xml: nur XML-Dateien
- *.log: nur Log-Dateien

Sel. (ektieren):
Wechsel in das entsprechende Unterverzeichnis

Entf. (ernen):
Löschen der entsprechenden Datei oder des Verzeichnisses ssamt Inhalt

Formatieren:
Nach einer Sicherheitsabfrage, ob wirklich die Karte formatiert werden soll, wird die Karte im ExFat-Format formatiert und anschließend die zum Betrieb benötigten Verzeichnisse neu erstellt.

## Dialog Information

In diesem Dialog gibt es keine Einstellmöglichkeiten. Es werden lediglich einige Informationen über das Gerät angezeigt.

## Dialog Parameter Allgemein

Anzeigesprache:
Einstellung der Sprache. Verfügbar:
- Deutsch
- Englisch

Bedienebene:
Auswahl des Betriebsmoduse des Geräts, verfügbar
- Experte: es werden alle verfügbaren Informatinen des Gerätes angezeigt
- Recorder: es werden nur die Funktionen, die zum Betrieb als Recorder erforderlich sind, angeboten
- Handgerät: es werdei die Funktionen, die zum Betrieb als Handgerät erforderlich sind, angeboten.
Nachleuchtzeit:
Zeitdauer nach der die Displaybeleuchtung nach der letzten Bedienung ausgeschaltet wird
## Dialog Parameter Aufnahme

## Dialog „Datum/Uhrzeit“

In diesem Dialog kann die Hardwar-Uhr des Gerätes gestellt werden.

## Dialog „Position“